屋外広告物安全点検報告書

年　　月　　日

報告者　住　所

(設置者等)

氏　名　　　　　　　            　　　　　印

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

| 種 別 等 |  | 点検年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 設 置 日 | 年 月 日 （ 年経過） |
| 表示又は設置場所 |  |

| 区分 | 点検内容 | 異常 | 異 常 の 内 容 | 処理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎 | １ 上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 支持部 | １ 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ 鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 取付部 | １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 広告板・文字 | １ 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ 枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 照明装置 | １ 蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ４ ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 分電盤 | １ 分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他 | １ 避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ２ 図面との相違の有無 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
|  | ３ その他点検した事項（ ） | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項 |

上記の点検結果は、事実に相違ありません。

また、次回点検報告時までの間、補修その他必要な管理を怠らないようにし、広告物等を良好な状態に保持します。

管理者　住　所

（点検者） 氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　印