## 申請用
給水装置工事許可申請書チェックシート |  |  | 申請用
1 書類審査
検査項目 | 検査内容 | [5 empty] | 確認 | 審査
申請書 | 必要事項の記入（請求者・設置場所・目的・口径・給水栓数等）
主任技術者の確認
位置図 | 工事箇所の明記（道路・主要な建物・隣接地地番）
住宅地図等添付・工事箇所を着色（申請敷地）
平面図 立面図 | 方位の記入
建物の位置・構造の記入
前面道路状況・敷地境界の記入
変化点ごとに管径・管延長の記入
平面図と立面図の整合
止水栓・量水器位置の記入
変化点ごとに材質・管径・管延長の記入
使用材料 | 給水管及び給水器具は、性能基準適合品が使用されていること
構造・材質基準に適合した施工であること
2 占用申請を伴う工事（国道、府道、市道、法定外公共物、河川、等）
検査項目 | 検査内容 | [5 empty] | 確認 | 審査
申請書類 | 位置図・平面図・横断面図・物件構造図・施工断面図・交通安全対策図を各5部提出（1部は申請書に添付）
占用延長の記入・占用物件を赤色で着色
復旧面積・舗装構成の確認（上水道課及び道路管理者に事前確認）
☆着工前写真を2部提出（着手届用）
3 受水槽
検査項目 | 検査内容 | [5 empty] | 確認 | 審査
受水槽 | 使用計画水量算定根拠の確認（算定根拠資料提出）
受水槽容量・規格の確認（図面提出）
ポンプ規格の確認（資料提出）
構造・材質基準に適合していること
吐水口と越流面との距離の確認
簡易専用水道の確認（受水槽容量が10㎥を超える場合）
指摘事項
確認は「○」印によりチェックする。評定に該当しない場合は「／」を記入する。 不適正な場合、該当項目に「×」印を記入する。
「☆」印は工事着手前に写真提出する。
上記のとおり給水装置工事施工状況（事前審査）を確認しました。 |  |  |  | 施工承認審査
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| 給水装置工事主任技術者名 |  |  |  | 上水道課
|  | ㊞ |  |  |  | ㊞
指定給水装置工事事業者名